| Área: | Producto no estéril: |  | Para esterilizar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto: |  |  |  | Clave: |  |
| Lote: | Fecha de Fabricación: |  |  | Caducidad: |  |
| OP: | Cantidad de la OP: |  |  |  |  |

|  | Fecha: |  | Turno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad acondicionada: Piezas |  |  |  |  | Cantidad de Colectivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de Inspección: Nivel General II |  |  |  |  | Tamaño de Muestra: (UM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN DE PRODUCTO - CRITERIO CALIDAD A.Q.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS A.Q.L. (0.65) |  |  |  | DEFECTOS MAYORES A.Q.L. (1.0) |  |  |  |  |  | DEFECTOS MENORES A.Q.L. (4.0) |  |  |  |  |  |
| Criterio AC: / |  | MÉTODO | CANTIDAD | Criterio AC: / | MÉTODO | CANTIDAD |  |  |  | Criterio AC: / | MÉTODO | CANTIDAD |  |  |  |
| Mal etiquetado (Orden Vs Etiqueta autorizada |  | Visual vs OP |  | Factor de empaque incorrecto | Visual vs OP |  |  |  |  | Ausencia indicador de esterilización en empaque secundario | Visual |  |  |  |  |
| Lote incorrecto |  | Visual vs OP |  | Ausencia indicador de esterilización en empaque primario | Visual vs OP |  |  |  |  | Ausencia de Sellos de Garantía en empaque colectivo | Visual |  |  |  |  |
| Fecha de fabricación y caducidad incorrecto |  | Visual vs OP |  | Mal colocado de etiqueta primaria ó colectiva | Visual |  |  |  |  | Mal sellado de empaque colectivo | Visual |  |  |  |  |
| Contaminación cruzada |  | Visual |  | Etiqueta primaria y secundaria de ID ilegible | Visual |  |  |  |  | Mal estibado | Visual |  |  |  |  |
| Producto sin etiquetar |  | Visual |  | Empaque colectivo incorrecto | Visual |  |  |  |  | Ʃ Total |  |  |  |  |  |
| Mal sellado de empaque primario |  | Visual |  | Empaque colectivo sucio ó roto | Visual |  |  |  |  | Dentro de AQL |  |  | Fuera de AQL |  |  |
| Empaque primario dañado |  | Visual |  | Etiqueta primaria dañada | Visual |  |  |  |  | D. Críticos |  |  |  |  |  |
| Ʃ Total |  |  |  | Etiqueta secundaria dañada | Visual |  |  |  |  | D. Mayores |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ʃ Total |  |  |  |  |  | D. Menores |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Estatus: APROBADO, CUARENTENA, INSPECCIONADO, RECHAZADO

NOTA: Para productos no estériles colocar N/A en los criterios que apliquen.

Colocar √ en los recuadros que solicite una verificación

Doble Cara

|  | Fecha: |  | Turno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad acondicionada: Piezas |  |  |  |  | Cantidad de Colectivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de Inspección: Nivel General II |  |  |  |  | Tamaño de Muestra: (UM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN DE PRODUCTO - CRITERIO CALIDAD A.Q.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS A.Q.L. (0.65) |  |  |  | DEFECTOS MAYORES A.Q.L. (1.0) |  |  |  |  |  | DEFECTOS MENORES A.Q.L. (4.0) |  |  |  |  |  |
| Criterio AC: / |  | MÉTODO | CANTIDAD | Criterio AC: / | MÉTODO | CANTIDAD |  |  |  | Criterio AC: / | MÉTODO | CANTIDAD |  |  |  |
| Mal etiquetado (Orden Vs Etiqueta autorizada |  | Visual vs OP |  | Factor de empaque incorrecto | Visual vs OP |  |  |  |  | Ausencia indicador de esterilización en empaque secundario | Visual |  |  |  |  |
| Lote incorrecto |  | Visual vs OP |  | Ausencia indicador de esterilización en empaque primario | Visual vs OP |  |  |  |  | Ausencia de Sellos de Garantía en empaque colectivo | Visual |  |  |  |  |
| Fecha de fabricación y caducidad incorrecto |  | Visual vs OP |  | Mal colocado de etiqueta primaria ó colectiva | Visual |  |  |  |  | Mal sellado de empaque colectivo | Visual |  |  |  |  |
| Contaminación cruzada |  | Visual |  | Etiqueta primaria y secundaria de ID ilegible | Visual |  |  |  |  | Mal estibado | Visual |  |  |  |  |
| Producto sin etiquetar |  | Visual |  | Empaque colectivo incorrecto | Visual |  |  |  |  | Ʃ Total |  |  |  |  |  |
| Mal sellado de empaque primario |  | Visual |  | Empaque colectivo sucio ó roto | Visual |  |  |  |  | Dentro de AQL |  |  | Fuera de AQL |  |  |
| Empaque primario dañado |  | Visual |  | Etiqueta primaria dañada | Visual |  |  |  |  | D. Críticos |  |  |  |  |  |
| Ʃ Total |  |  |  | Etiqueta secundaria dañada | Visual |  |  |  |  | D. Mayores |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ʃ Total |  |  |  |  |  | D. Menores |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Estatus: APROBADO, CUARENTENA, INSPECCIONADO, RECHAZADO

NOTA: Para productos no estériles colocar N/A en los criterios que apliquen.

Colocar √ en los recuadros que solicite una verificación

Doble Cara