| Producto: |  | Clave: |
| --- | --- | --- |
| Lote: | Fecha de Fabricación: | Caducidad: |
| Lote esterilización: | Lote de proveedor esterilización: |  |

|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad esterilizada: Piezas |  |  |  |  | Cantidad de Colectivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de Inspección: Nivel General I |  |  |  |  | Tamaño de Muestra: (UM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  | AQL: 1.0 AC/RE: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN DE PRODUCTO - CRITERIO CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TIPO DE DEFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTO |  | MÉTODO | CANTIDAD | DEFECTO | MÉTODO | CANTIDAD |  |  |  | DEFECTO | MÉTODO | CANTIDAD |  |  |  |
| Datos de etiqueta individual incorrecto |  | Visual vs OP |  | Etiqueta secundaria dañada | Visual |  |  |  |  | Empaque primario dañado | Visual |  |  |  |  |
| Datos de etiqueta colectiva incorrecto |  | Visual vs OP |  | Contaminación cruzada | Visual vs OP |  |  |  |  | Indicadores o integradores químicos no virados | Visual |  |  |  |  |
| Fecha de fabricación |  | Visual vs OP |  | Manchas de proceso | Visual |  |  |  |  | Producto dañado | Visual |  |  |  |  |
| Fecha de caducidad |  | Visual vs OP |  | Contaminación aparente | Visual |  |  |  |  | Ʃ Total |  |  |  |  |  |
| Mal colocado de etiqueta primaria ó colectiva |  | Visual |  | Empaque colectivo incorrecto | Visual |  |  |  |  | Fuera de AQL Dentro de AQL |  |  |  |  |  |
| Etiqueta primaria y secundaria de ID ilegible |  | Visual |  | Empaque colectivo sucio ó roto | Visual |  |  |  |  | Defectos: |  |  |  |  |  |
| Etiqueta primaria dañada |  | Visual |  | Mal sellado de empaque primario | Visual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTATUS: |  |  | Piezas Aprobadas: |  |  |  | Piezas Rechazadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Colocar N/A en los criterios que apliquen.

Colocar √ en los recuadros que solicite una verificación

Estatus: APROBADO, CUARENTENA, RECHAZADO

Responsable Sanitario:__________________________________(Nombre y Firma