| ## DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Área: | ## Catálogo: | ## Op: | ## Lote: | ## Proceso: | ## Máquina: |

Instrucciones:

- El Inspector de Calidad debe inspeccionar conforme al PNO “Uso de Tablas de Inspección” GAN-PNO-CAL-05 y los criterios descritos en la tabla descrita; para verificar que los productos no presentan defectos.

|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN Nivel General II |  | Piezas= | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (0.65) | Vs OP e Instructivo de trabajo | Faltante de algún componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Piezas mal cortadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal ensambladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal selladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Orificios o rasgaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliegues mal formados (plisado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presencia de humedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se desintegra, rompe, rasga, o separa alguno de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación por hongos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manchas ajenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Contaminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cabellos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (1.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Fibras, hilos sueltos o sus residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pelusas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal olor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partes deshilachadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moldeador nasal desfasado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arrugas en el formado o tela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros aparente a simple vista (más de 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (4.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Marcas de trazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tela con arrugas no mínimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros (No más de 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.

|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN Nivel General II |  | Piezas= | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (0.65) | Vs OP e Instructivo de trabajo | Faltante de algún componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Piezas mal cortadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal ensambladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal selladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Orificios o rasgaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliegues mal formados (plisado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presencia de humedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se desintegra, rompe, rasga, o separa alguno de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación por hongos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manchas ajenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Contaminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cabellos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (1.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Fibras, hilos sueltos o sus residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pelusas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal olor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partes deshilachadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moldeador nasal desfasado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arrugas en el formado o tela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros aparente a simple vista (más de 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (4.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Marcas de trazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tela con arrugas no mínimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros (No más de 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.