| ## DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Cátalogo: | ## OP: | ## Lote: | ## ☐ Con elástico retroauricular |
|  |  |  | ## ☐ Con cintas |

| REPELENCIA PARA CUBREBOCAS QUIRÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar prueba de repelencia cada 3 horas. Tomar la muestra en el proceso de fabricación de formado de cubrebocas. |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA | Fecha: |  |  |  |  |  |
| REPELENCIA | Hora: |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de calidad: |  |  |  |  |  |
|  | Supervisor: |  |  |  |  |  |
|  | NCA (AC/RE) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| ESPECIFICACIÓN | No. DE MASCARILLA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| No hay escurrimiento en la parte posterior de la mascarilla, ni presencia de agua en el vaso | No. 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Estatus: |  |  |  |  |  |
|  | Observaciones: |  |  |  |  |  |

| REPELENCIA PARA CUBREBOCAS QUIRÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar prueba de repelencia cada 3 horas. Tomar la muestra en el proceso de fabricación de formado de cubrebocas. |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA | Fecha: |  |  |  |  |  |
| REPELENCIA | Hora: |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de calidad: |  |  |  |  |  |
|  | Supervisor: |  |  |  |  |  |
|  | NCA (AC/RE) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| ESPECIFICACIÓN | No. DE MASCARILLA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| No hay escurrimiento en la parte posterior de la mascarilla, ni presencia de agua en el vaso | No. 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Estatus: |  |  |  |  |  |
|  | Observaciones: |  |  |  |  |  |

EN LOS RECUADROS QUE SOLICITE UNA VERIFICACIÓN, COLOCAR UNA √  CUANDO EL CUBREBOCAS CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN O UNA X CUANDO EL CUBREBOCAS NO CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN

ESTATUS: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO

| REPELENCIA PARA CUBREBOCAS QUIRÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar prueba de repelencia cada 3 horas. Tomar la muestra en el proceso de fabricación de formado de cubrebocas. |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA | Fecha: |  |  |  |  |  |
| REPELENCIA | Hora: |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de calidad: |  |  |  |  |  |
|  | Supervisor: |  |  |  |  |  |
|  | NCA (AC/RE) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| ESPECIFICACIÓN | No. DE MASCARILLA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| No hay escurrimiento en la parte posterior de la mascarilla, ni presencia de agua en el vaso | No. 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Estatus: |  |  |  |  |  |
|  | Observaciones: |  |  |  |  |  |

| REPELENCIA PARA CUBREBOCAS QUIRÚRGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar prueba de repelencia cada 3 horas. Tomar la muestra en el proceso de fabricación de formado de cubrebocas. |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA | Fecha: |  |  |  |  |  |
| REPELENCIA | Hora: |  |  |  |  |  |
|  | Inspector de calidad: |  |  |  |  |  |
|  | Supervisor: |  |  |  |  |  |
|  | NCA (AC/RE) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| ESPECIFICACIÓN | No. DE MASCARILLA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| No hay escurrimiento en la parte posterior de la mascarilla, ni presencia de agua en el vaso | No. 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | No. 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Estatus: |  |  |  |  |  |
|  | Observaciones: |  |  |  |  |  |

EN LOS RECUADROS QUE SOLICITE UNA VERIFICACIÓN, COLOCAR UNA √  CUANDO EL CUBREBOCAS CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN O UNA X CUANDO EL CUBREBOCAS NO CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN

ESTATUS: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO