| ## DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN: | ## Catalógo: | ## Código: |
| --- | --- | --- |
| ## OP: | ## Lote: | ## Área: |
| ## Componente: |  |  |

Instrucciones:

- El Inspector de Calidad debe inspeccionar el proceso conforme al PNO “Uso de Tablas de Inspección” GAN-PNO-CAL-05 y los criterios descritos en la tabla descrita; para verificar que los productos no presentan defectos.

- Inspeccionar cada etapa del proceso y registrar en el apartado Etapa del Proceso el No. de proceso que le corresponda: 1. Tendido    2. Trazo      3.Corte

- Para la etapa de tendido el tamaño de lote de inspección corresponde a las vueltas de lienzos tendidos, para el trazo el lote de inspección es las unidades obtenidas por lienzo y en la etapa de corte a las unidades cortadas.

|  |  | Etapa de Proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN |  | Tamaño del lote de Inspección (piezas)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel General II | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (1,0) | Vs OP, Instructivo de trabajo | Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trazos incorrectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medidas fuera de especificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Trazos asimétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Humedad en componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material quemado o fusionado por el corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rasgaduras, perforaciones o roturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación cruzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal refilado o rebabas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas añadidas por uniones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rollos fruncidos y/o pliegues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (2.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Falta de alineación en los tendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ondulaciones durante el tendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cortes asimétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suciedad o manchas aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faltante de piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aglomeraciones en partes de la tela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marcas de trazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (6.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Color de telas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas cabellos, hongos y cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte la calidad de producto

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.

|  |  | Etapa de Proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN |  | Tamaño del lote de Inspección (piezas)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel General II | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (1,0) | Vs OP, Instructivo de trabajo | Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trazos incorrectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medidas fuera de especificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Trazos asimétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Humedad en componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material quemado o fusionado por el corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rasgaduras, perforaciones o roturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación cruzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rebabas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas añadidas por uniones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rollos fruncidos y/o pliegues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (2.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Falta de alineación en los tendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ondulaciones durante el tendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cortes asimétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suciedad o manchas aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faltante de piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aglomeraciones en partes de la tela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marcas de trazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (6.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Color de telas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas cabellos, hongos y cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte la calidad de producto

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.