| ## DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN: | ## Catálogo: | ## Maquina: |
| --- | --- | --- |
| ## OP: | ## Lote: | ## Área: |

Instrucciones:

- El Inspector de Calidad debe inspeccionar conforme al PNO “Uso de Tablas de Inspección” GAN-PNO-CAL-05 y los criterios descritos en la tabla descrita; para verificar que los productos no presentan defectos.

|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN Nivel General II |  | Piezas= | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (0.65) | Vs OP e Instructivo de trabajo | Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faltante de algún componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Piezas mal ensambladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal cortadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal selladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Orificios o rasgaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliegues mal formados (plisado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presencia de humedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se desintegra, rompe, rasga, o separa alguno de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación por hongos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manchas ajenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Contaminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (1.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Fibras, hilos sueltos, partes deshilachadas o sus residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pelusas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal olor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resorte desfasado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arrugas en el formado o tela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mala aplicación del antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El marcado del sellado es mayor a 8 marcas por cada 2.5 cm de longitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (4.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Tela con arrugas mínimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros (No más de 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas, cabellos, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación.

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.

- El Inspector de Calidad mide cada tres horas las dimensiones del cubrezapato conforme

a los criterios descritos en la tabla; para verificar que el producto cumpla con las medidas.

| DIMENSIONES DEL CUBREZAPATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL ESPECIAL DE INSPECCIÓN S-2 N.C.A 1.0 |  |  |  | Realizar la prueba cada tres horas. Tomar la muestra en el proceso de ensamble del cubrezapatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamaño del lote de inspección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES | ESPECIFICACIÓN | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
| Ancho | 18.5 cm ± 5 cm | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |
| Largo extendido | 42 cm ± 1 cm | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
|  |  | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |
| Largo del resorte | 16 cm ± 1 cm | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
|  |  | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |
| Bies que cubre el resorte (ver la parte interna del cubrezapato) | 2 cm ± o.5 cm | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
|  |  | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |
| Doblez que cubre el resorte en la parte superior | 2 cm ± o.5 cm | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
|  |  | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |
| Ancho del antiderrapante | 1.5 cm ± o.5 cm | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
|  |  | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |
| Largo del antiderrapante | 28 cm ± 2 cm | No. | Medida (cm) |  | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) | No. | Medida (cm) |
|  |  | 1. |  |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  | 1. |  | 5. |  |
|  |  | 2. |  |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  | 2. |  | 6. |  |
|  |  | 3. |  |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  | 3. |  | 7. |  |
|  |  | 4. |  |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  | 4. |  | 8. |  |
|  |  | x̅ = |  |  |  |  | x̅ = |  |  |  | x̅ = |  |  |  |
|  |  | Estatus: |  |  |  |  | Estatus: |  |  |  | Estatus: |  |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.