| ## DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN: | ## Cátalogo: | ## Maquina: |
| --- | --- | --- |
| ## OP: | ## Lote: | ## Área: |

Instrucciones:

- El Inspector de Calidad debe inspeccionar cada ciclo de ensamble conforme al PNO “Uso de Tablas de Inspección” GAN-PNO-CAL-05 y los

criterios descritos en la tabla descrita; para verificar que los productos no presentan defectos.

- Inspeccionar cada etapa del proceso y registrar en el apartado de Etapa del Proceso el No. de proceso que le corresponda:

1. Ensamble de componentes    2.Doblado

- El inspector de calidad mide la bolsa de hielo y registra.

|  |  | Etapa del Proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del componente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN |  | Tamaño del lote de Inspección (piezas)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel General II | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (1,0) | Vs OP e Instructivo de trabajo | Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faltante de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Piezas mal cortadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal ensambladas o selladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Orificios o rasgaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliegues mal formados (plisado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presencia de humedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se desintegra, rompe, rasga, o separa alguno de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Contaminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rebabas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (2.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instructivo de trabajo | Doblado incorrecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Suciedad o manchas aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal refilado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mala costura de cintas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fibras, hilos sueltos, partes deshilachadas o sus residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marcas de trazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olfato | Mal olor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (6.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Puntos negros (no más de 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MEDIDAS GENERALES DEL PRODUCTO ENSAMBLADO |  | Ancho: 17 ± 1 cm Largo: 43 ± 1 cm Ancho de cinta: 2 ± 0.5 cm Largo de cinta: 105 ± 5 cm |  |  | DICTAMEN: | CUMPLE ☐ |  |  | NO CUMPLE ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomar 3 piezas y registras las medidas de la bolsa de hielo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  |

*Astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas, cabellos, cartón, hongos, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación.

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.

|  |  | Etapa del Proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del componente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN |  | Tamaño del lote de Inspección (piezas)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel General II | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS, N.C.A. (1,0) | Vs OP e Instructivo de trabajo | Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faltante de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Piezas mal cortadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas mal ensambladas o selladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Orificios o rasgaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliegues mal formados (plisado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presencia de humedad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se desintegra, rompe, rasga, o separa alguno de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Contaminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rebabas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (2.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instructivo de trabajo | Doblado incorrecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Suciedad o manchas aparentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal refilado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mala costura de cintas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fibras, hilos sueltos, partes deshilachadas o sus residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marcas de trazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olfato | Mal olor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (6.5) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Puntos negros (no más de 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MEDIDAS GENERALES DEL PRODUCTO ENSAMBLADO |  | Ancho: 17 ± 1 cm Largo: 43 ± 1 cm Ancho de cinta: 2 ± 0.5 cm Largo de cinta: 105 ± 5 cm |  |  | DICTAMEN: | CUMPLE ☐ |  |  | NO CUMPLE ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomar 3 piezas y registras las medidas de la bolsa de hielo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  |

| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas, cabellos, cartón, hongos, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación.

NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable.