| ## DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN: | ## Catalógo: | ## Código: |
| --- | --- | --- |
| ## OP: | ## Lote: | ## Área: |

Instrucciones:

- El Inspector de Calidad debe inspeccionar conforme al PNO “Uso de Tablas de Inspección” GAN-PNO-CAL-05 y los criterios descritos en la tabla descrita; para verificar que los productos no presentan defectos.

| ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN Nivel General II |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas= | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS N.C.A.(0.65) | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vs OP | Datos incorrectos en Etiqueta Primaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad incorrecta de piezas por empaque primario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Etiqueta primaria ilegible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (1.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Mal colocado de etiqueta primaria o sin etiqueta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etiqueta primaria rota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Empaque primario incorrecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Empaque primario sucio ó roto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal estibado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación cruzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (4.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal sellado de empaque primario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros en empaque primario (no más de 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observaciones:

| ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMITES DE ACEPTACIÓN Nivel General II |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspector de Calidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piezas= | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  | Tamaño del lote de Inspección: |  |
|  |  | Tamaño de la Muestra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFECTOS CRÍTICOS N.C.A.(0.65) | MÉTODO | CRITERIOS DE DEFECTOS QUE NO DEBE PRESENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vs OP | Datos incorrectos en Etiqueta Primaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad incorrecta de piezas por empaque primario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Etiqueta primaria ilegible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MAYORES N.C.A. (1.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visual | Mal colocado de etiqueta primaria o sin etiqueta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etiqueta primaria rota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Empaque primario incorrecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Empaque primario sucio ó roto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal estibado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación cruzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
| DEFECTOS MENORES N.C.A. (4.0) | MÉTODO | Niveles de Calidad Aceptable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mal sellado de empaque primario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntos negros en empaque primario (no más de 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ Defectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple N.C.A.: | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  | ESTATUS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observaciones:

Estatus: “A” APROBADO, “C” CUARENTENA, “R” RECHAZADO; Colocar √ o X en los recuadros que solicite una verificación; NCA Nivel de Calidad Aceptable. NOTA: Para productos que no aplique un defecto colocar N/A.