## inventario 01 2025
|  |  | FORMATO | Código de documento: |  | GAN-FOR-VAL-07-01 |  |  |  | Versión: 03 |  | Número de hojas: ver pie de página
Titulo: |  | INVENTARIO DE INSTRUMENTOS | [10 empty] | Versión Inventario: 00
No. | Nombre del Instrumento | Código | Marca | Modelo | No. de Serie | Alcance de Medición | Rango de Operación | Ubicación especifica | Frecuencia | Ultima calibración | Próxima calibración | No. de informe de calibración | Observaciones *Estado
MAGNITUD
1
2
3
4
5
MAGNITUD
1
2
3
MAGNITUD
1
2
3
*Estado
FO | Funcionando Optimamente
RM | Requiere Mantenimiento
FS | Fuera de Servicio
[8 empty] | Elaboró: |  |  | Autorizó:
[8 empty] | NOMBRE |  |  | NOMBRE
[8 empty] | Coordinación de Validación |  |  | Responsable Sanitario
[8 empty] | Fecha: |  |  | Fecha:
HISTÓRICO DE CAMBIOS |  | VERSIÓN | HISTORICO DE CAMBIOS
01
02
03
04

## inventario 02 2024
|  |  | FORMATO | Código de documento: |  | GAN-FOR-VAL-07-01 | Versión: 02 |  | Número de hojas: ver pie de página
Titulo: |  | INVENTARIO DE INSTRUMENTOS | [7 empty] | Versión Inventario: 02
No. | Nombre del Instrumento | Código | Marca | Modelo | No. de Serie | Ubicación especifica | Ultima calibración | Próxima calibración | No. de informe de calibración | Observaciones *Estado
TEMPERATURA - HUMEDAD RELATIVA
1 | Datalogger | DAT-VA-01 | Extech Instruments | RHT10 | 171126583 | Validación | 2023-09-27 | 2024-09-27 | V23-02489 | FO
2 | Datalogger | DAT-VA-02 | Extech Instruments | RHT10 | 171126455 | Validación | 2023-09-27 | 2024-09-27 | V23-02490 | FO
3 | Datalogger | DAT-VA-04 | Extech Instruments | RHT10 | 171126593 | Validación | 2023-09-27 | 2024-09-27 | V23-02491 | FO
4 | Datalogger | DAT-VA-06 | Extech Instruments | RHT10 | 171126668 | Validación | 2023-09-27 | 2024-09-27 | V23-02492 | FO
5 | Datalogger | DAT-VA-07 | Extech Instruments | RHT10 | 171126608 | Validación | 2023-09-27 | 2024-09-27 | V23-02493 | FO
6 | Datalogger | DAT-VA-10 | Extech Instruments | RHT10 | 171126363 | Validación | 2023-09-27 | 2024-09-27 | V23-02494 | FO
7 | Termohigrómetro | TEH-AL-01 | Extech Instruments | 445703 | N/A | Almacén Producto Terminado/Pasillo 1 | 2024-02-23 | N/A | V24-00763 | No cumple Humedad, Se da de Baja. Se cambia por el TEH-AL-05
8 | Termohigrómetro | TEH-AL-02 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Almacén Producto Terminado/Pasillo 2 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | V24-00766 | FO
9 | Termohigrómetro | TEH-AL-03 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Almacén Materia Prima 03 | 2024-05-27 | 2025-05-28 | V24-01928 | FO
10 | Termohigrómetro | TEH-AL-05 | CLOK / TEMP &HUMIDITY METER | HTC-2 | JKR15841 | Almacén Producto Terminado/Pasillo 1 | 2024-07-10 | 2025-07-11 | CCA-1994-24-TH | INSTRUMENTO NUEVO, CALIBRADO
11 | Termohigrómetro | TEH-AL-06 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | DODL25309 | Almacén Materia Prima 01 | 2024-05-27 | 2025-05-28 | V24-01927 | FO, El código TEH-PL-01 se da de Baja.
12 | Termohigrómetro | TEH-AS-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Almacén Materia Prima 02 | 2024-02-23 | N/A | V24-00764 S | FS
13 | Termohigrómetro | TEH-CR-01 | CLOK / TEMP &HUMIDITY METER | HTC-2 | JKR15841 | Corte | 2024-07-10 | 2025-07-11 | CCA-1993-24-TH | INSTRUMENTO NUEVO, CALIBRADO
14 | Termohigrómetro | TEH-E2-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | DODL25309 | Subproducto 2 | 2024-02-23 | N/A | V24-00765 | Roto se da de Baja, Se realiza cambio por el TEH-SB-01
15 | Termohigrómetro | TEH-E2-02 | Extech Instruments | 445703 | N/A | Sellado | 2024-02-23 | N/A | V24-00767 | No cumple humedad, Se da de Baja. Se cambia por el TEH-SE-01
16 | Termohigrómetro | TEH-EN-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | DODL25308 | Ensamble 1 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | V24-00769 S | FO, El código TEH-E1-01 se da de Baja.
17 | Termohigrómetro | TEH-EN-02 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Ensamble 2 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | V24-00768 S | FO, El código TEH-CB-01 se da de Baja.
18 | Termohigrómetro | TEH-MM-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Museo Muestras | 2023-12-12 | 2024-12-12 | V23-03674 | FO
19 | Termohigrómetro | TEH-S2-01 | Extech Instruments | 445703 | N/A | Corte | 2024-05-27 | N/A | V24-01926 | No cumple humedad, Se da de Baja. Se cambia por el TEH-CR-01
20 | Termohigrómetro | TEH-SA-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Sabanas | 2023-12-12 | 2024-12-12 | V23-03675 | FO, El código TEH-AL-04 se da de Baja.
21 | Termohigrómetro | TEH-SA-02 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Sabanas | 2023-12-12 | 2024-12-12 | V23-03673 | FO, El código TEH-S1-01 se da de Baja.
22 | Termohigrómetro | TEH-SB-01 | CLOK / TEMP &HUMIDITY METER | HTC-2 | JKR15841 | Subproductos 2 | 2024-07-10 | 2025-07-11 | CCA-1991-24-TH | INSTRUMENTO NUEVO, CALIBRADO
23 | Termohigrómetro | TEH-SE-01 | CLOK / TEMP &HUMIDITY METER | HTC-2 | JKR15841 | Sellado | 2024-07-10 | 2025-07-11 | CCA-1992-24-TH | INSTRUMENTO NUEVO, CALIBRADO
24 | Termohigrómetro | TEH-US-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Ultrasonido | 2023-12-12 | 2024-12-12 | V23-03672 | FO
25 | Termohigrómetro | TEH-VA-01 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | DODL25308 | Validación | 2023-09-29 | 2024-09-29 | V23-02485 | FO
26 | Termohigrómetro | TEH-VA-03 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | DODL25308 | Validación | 2023-09-29 | 2024-09-29 | V23-02487 | FO
27 | Termohigrómetro | TEH-VA-04 | Extech Instruments | 445703 | N/A | Validación | 2023-09-29 | N/A | V23-02488 | No cumple humedad, Se da de Baja. Se cambia por el TEH-VA-10.
28 | Termohigrómetro | TEH-VA-05 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Validación | 2023-11-16 | 2024-11-16 | V23-03112 | FO
29 | Termohigrómetro | TEH-VA-06 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Validación | 2023-11-16 | 2024-11-16 | V23-03113 | FO
30 | Termohigrómetro | TEH-VA-07 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Validación | 2023-11-16 | 2024-11-16 | V23-03114 | FO
31 | Termohigrómetro | TEH-VA-08 | TEMP &HUMIDITY METER | HTC-1 | N/A | Validación | 2023-11-16 | 2024-11-16 | V23-03115 | FO
32 | Termohigrómetro | TEH-VA-09 | Extech Instruments | 445703 | N/A | Validación | 2023-10-11 | N/A | V23-02486 | No cumple humedad, Se da de Baja. Se cambia por el TEH-VA-11.
33 | Termohigrómetro | TEH-VA-10 | CLOK / TEMP &HUMIDITY METER | HTC-2 | JKR15841 | Validación | 2024-07-10 | 2025-07-11 | CCA-1995-24-TH | INSTRUMENTO NUEVO, CALIBRADO
34 | Termohigrómetro | TEH-VA-11 | CLOK / TEMP &HUMIDITY METER | HTC-2 | JKR15841 | Validación | 2024-07-10 | 2025-07-11 | CCA-1996-24-TH | INSTRUMENTO NUEVO, CALIBRADO
35 | Termometro Infrarojo | TER-CA-01 | Fluke | 62 MAX | 31831124WS | Calidad | 2024-03-07 | 2025-03-08 | V24-00751 | FO
|  |  | FORMATO | Código de documento: |  | GAN-FOR-VAL-07-01 | Versión: 02 |  | Número de hojas: ver pie de página
Titulo: |  | INVENTARIO DE INSTRUMENTOS | [7 empty] | Versión Inventario: 02
No. | Nombre del Instrumento | Código | Marca | Modelo | No. de Serie | Ubicación especifica | Ultima calibración | Próxima calibración | No. de informe de calibración | Observaciones *Estado
MASA
1 | Balanza | BAN-CA-01 | Ohaus | AX423/E | B703588918 | Calidad | 2024-01-10 | 2025-07-11 | V24-00115 | FO
2 | Balanza | BAN-CA-02 | Ohaus | PA323 | B625652222 | Calidad | 2024-01-10 | 2025-07-11 | V24-00114 | FO, El código BAN-AS-01 se da de Baja.
3 | Bascula | BAS-AL-01 | Torrey | WI-10T | D16-5587 | Almacèn/exterior | N/A | N/A | N/A | FS
4 | Bascula | BAS-AL-02 | Rhino | BAPO-10 | BAPO10-01224 | Almacén Materia Prima | 2024-01-29 | 2025-07-30 | V24-00484 | FO
5 | Bascula | BAS-AL-03 | Torrey | PCP 500 | A21-000444 | Almacen materia prima 01 | 2023-12-11 | 2024-12-11 | V23-03469 | FO
6 | Bascula / Indicador | BAS-CR-01 | Advance | BP-500A / I-PCA | AP500715 / IPCA-00581 | Corte | 2024-07-16 | 2026-01-15 | CCA-0457-24-M | FO
7 | Bascula | BAS-SB-01 | Rhino | BACO-30 | BACO3002084 | Subproducto | 2024-01-29 | 2025-07-30 | V24-00481 | FO, El código BAS-GU-01 se da de Baja.
8 | Bascula | BAS-SB-02 | Rhino | BAPO-10 | BAPO10-07441 | Subproducto | 2024-01-29 | 2025-07-30 | V24-00483 | FO, El código BAS-GU-02 se da de Baja.
9 | Bascula | BAS-US-01 | Rhino | BAPCA-100 | BAPCA-100-2402-0293 | Ultrasonido | 2024-01-29 | 2025-07-30 | V24-00482 | FO
MEDIDA
1 | Cronometro digital | CRO-VA-01 | Extech | STW515 | N/A | Validación | 2024-01-31 | 2025-01-31 | CLAM-TF-0045-24 | FO
2 | Micrometro | MIC-CA-01 | Mitutoyo 293-230-30 | MDC-25MX | 67230582 | Calidad | 2023-11-10 | 2024-11-10 | D-1173-23 | FO El código MIC-MP-01 se da de Baja.
3 | Multimetro | MUT-CA-01 | Sanwa | CD772 | 13045014191 | Calidad | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 37418:MUT-CA-01 | FO
4 | Regla graduada | REG-CA-01 | Metax | N/A | N/A | Calidad | 2023-11-17 | 2025-11-18 | D-1174-23 | FO
5 | Regla graduada | REG-CA-02 | Metax | N/A | N/A | Calidad | 2023-11-17 | 2025-11-18 | D-1175-23 | FO
*Estado
FO | Funcionando Optimamente
RM | Requiere Mantenimiento
FS | Fuera de Servicio
[6 empty] | Elaboró: |  | Autorizó:
[6 empty] | M. en C. Verónica Olivos Guadalupe |  | I.I. Alan Christian Galicia Castillo
[6 empty] | Coordinación de Validación |  | Responsable Sanitario
[6 empty] | Fecha: |  | Fecha:
HISTÓRICO DE CAMBIOS |  | VERSIÓN | HISTORICO DE CAMBIOS
|  | 01 | Nuevo
|  | 02 | Se actualiza para incluir instrumentos nuevos.
Formulas:
Próxima calibración = [Versión: 02] +366
Próxima calibración = [Versión: 02] +366+366

## manometros
No. | Nombre del Instrumento | Código | Marca
1 | Manómetros | MAN-FA-06 | Dwyer/MAGNEHELIC
2 | Manómetros | MAN-FA-07 | Dwyer/MAGNEHELIC
3 | Manómetros | MAN-FA-08 | Dwyer/MAGNEHELIC
4 | Manómetros | MAN-FA-09 | Dwyer/MAGNEHELIC
5 | Manómetros | MAN-FA-10 | Dwyer/MAGNEHELIC
6 | Manómetros | MAN-FA-11 | Dwyer/MAGNEHELIC
7 | Manómetros | MAN-FA-12 | Dwyer/MAGNEHELIC
8 | Manómetros | MAN-FA-13 | Dwyer/MAGNEHELIC
9 | Manómetros | MAN-FA-14 | Dwyer/MAGNEHELIC
10 | Manómetros | MAN-FA-15 | Dwyer/MAGNEHELIC
11 | Manómetros | MAN-FA-16 | Dwyer/MAGNEHELIC
12 | Manómetros | MAN-FA-17 | Dwyer/MAGNEHELIC
13 | Manómetros | MAN-FA-18 | Dwyer/MAGNEHELIC
14 | Manómetros | MAN-FA-19 | Dwyer/MAGNEHELIC
15 | Manómetros | MAN-FA-20 | Dwyer/MAGNEHELIC
16 | Manómetros | MAN-FA-21 | Dwyer/MAGNEHELIC
17 | Manómetros | MAN-MA-01 | Dwyer/MAGNEHELIC
18 | Manómetros | MAN-MA-02 | Dwyer/MAGNEHELIC